表1   硬件方面           [n（%）]

	组别
	n
	试管派位错误
	备管机故障
	鼠标没反应
	输送轨道不畅

	对照组
	36 714
	38（0.1035）
	27(0.0735)
	22(0.0600)
	18(0.0490)

	观察组
	46 074
	4(0.0087)
	5(0.0109)
	8(0.0174)
	5(0.0109)

	χ²
	
	36.230
	20.782
	10.217
	10.721

	P
	
	<0.001
	<0.001
	<0.001
	<0.001


