表 4   不同情景下房颤检测棒的筛查性能及相应估算得到医院情景患病率

| 情景 | 灵敏度 | 特异度 | 估算得到医院情景患病率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基线 | 76.90% | 97.10% | 1.22% |
| 提高灵敏度 | 100% | 97.10% | 0.93% |
| 提高特异度 | 76.90% | 99.50% | 4.32% |