表 4   不同情景下房颤检测棒的筛查性能及相应估算得到医院情景患病率
	情景
	灵敏度
	特异度
	估算得到医院情景患病率

	基线
	76.90%
	97.10%
	1.22%

	提高灵敏度
	100%
	97.10%
	0.93%

	提高特异度
	76.90%
	99.50%
	4.32%


[bookmark: _GoBack]


±í

4

²»Í¬Çé¾°ÏÂ·¿²ü¼ì²â°ôµÄÉ¸²éÐÔÄÜ¼°ÏàÓ¦¹ÀËãµÃµ½Ò½ÔºÇé¾°»¼²¡ÂÊ

Çé¾°

ÁéÃô¶È

ÌØÒì¶È

¹ÀËãµÃµ½Ò½ÔºÇé¾°»¼²¡ÂÊ

»ùÏß

76.90%

97.10%

1.22%

Ìá¸ßÁéÃô¶È

100%

97.10%

0.93%

Ìá¸ßÌØÒì¶È

76.90%

99.50%

4.32%

